Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения 
в пгт.Кузнечное, Приозерского района Ленинградской области

| Населенный пункт | Проектная мощность водоочистной станции, куб. м/сут. | Средний фактический расход в сутки, куб. м/сут | Фактически поднято за 2016 год, куб. м/год | Доступная мощность подключения, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пгт.Кузнечное | 1500 | 1150 | 724000 | 350(24%) |