Администрация муниципального образования
Кузнечнинское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 3 » сентября 2015 года № 95 . О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кузнечнинское городское поселение к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г. г.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса при решении вопросов, касающихся подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирования в период прохождения отопительного сезона 2015-2016г.г., в соответствии с требованиями постановления Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону», администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение (далее Комиссия) (Приложение № 1).

- Комиссии обеспечить контроль за подготовкой теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016г.г. в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

- Заместителю председателя комиссии Фильчук П.В. подготовить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. и представить на утверждение главе администрации.

- Руководителям УК, ТСЖ, ЖСК, теплоснабжающих предприятий, расположенных на территории Кузнечнинского городского поселения рекомендовать:

  - Обеспечить своевременное  представление в администрацию поселения статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) – в период с 1 сентября по 1 ноября 2015 года, не позднее 26 числа отчетного месяца.

  - Представлять в администрацию информацию о технологических нарушениях,  отказах и авариях на электросетях, объектах ЖКХ и объектах социальной сферы, срок ликвидации которых превысил 24 часа – ежедневно в течение года.

  - Своевременно выполнять мероприятия, утвержденные планами  ремонта жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

- Руководителям УК, ТСЖ, ЖСК,  директору МКУ КСЦ «Юбилейный» МО Кузнечнинское городское поселение   в срок до 15 сентября 2015 года:

  - Обеспечить готовность жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе зимних условиях, с оформлением актов и паспортов готовности жилых домов и объектов социальной сферы.

  - Подготовить нормативный запас материалов для  оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период.

- Директорам МП «ЖКХ МО Кузнечнинское городское поселение», МП «ТеплоРесурс», МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение»,   ООО «Кузнечное сервис», ООО «Ленсервис+»:

  - В срок до 15 сентября 2015 года уточнить схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения.

  - Организовать с 15 сентября 2015 года опробование систем теплоснабжения по утвержденным администрацией поселения графикам.

  - По результатам опробования систем теплоснабжения оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004 г. № СО 153-34.08.105-2004 и представить в администрацию поселения в срок до 01 октября 2015 г.

  - В срок до 1 октября 2015 года обеспечить необходимый нормативный запас топлива.

  - В срок до 15 октября 2015 года выполнить комплекс мер по повышению надежности систем электроснабжения, назначить ответственных за их техническое состояние.

- Директору МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение»  Пашину О.П. осуществлять контроль за производством ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения.

- Опубликовать настоящее Постановление на сайте сетевого издания СМИ-Ленинградское областное агенство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) www.lenoblinform.ru,  разместить на официальном сайте администрации www.Kuznechnoe.lenobl.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                 Г.А. Галич

Исполнитель: Фильчук П.В.
Разослано: дело-2, Фильчук П.В.-1, МП «ЖКХ»  -1, МП «ЖКО»-1, ООО «Кузнечное сервис», МП «Теплоресурс»-1, ООО «Ленсервис+»-1

| Приложение 1 к постановлению администрации от 3 сентября 2015 г. № 95 Утверждаю: Глава администрации ________________Галич Г.А. СОСТАВ комиссии по проверке готовности жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 г. г. Председатель комиссии: Галич Г.А.– глава администрации МО Кузнечнинское городское поселение Заместитель председателя комиссии: Фильчук П.В.– заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Члены комиссии: - Зубов А.И.- председатель комиссии по промышленности, связи, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству - Семенова Т.А - главный инженер МП «ЖКХ МО Кузнечнинское городское поселение» - Рябчиков А.В.- директор МП «ТеплоРесурс». Приложение 2 к постановлению От 3 сентября 2015г. №95 Утверждаю: Глава администрации _____________Галич Г.А. ПОРЯДОК оценки готовности к отопительному сезону I . Общие положения - Настоящий порядок определяет механизм проведения проверок готовности к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, юридических ли, предпринимателей, частных домовладений, потребляемых тепловую энергию и горячую воду (далее - объекты), находящихся на территории поселения. - Для проверки объектов органами местного самоуправления городских и сельских поселений создается комиссия в составе 3-5 человек. Работа комиссии осуществляется в соответствии с «Программой проведения проверки готовности к отопительному сезону» (далее - Программа). Начало работы комиссии с 10 сентября, окончание -20 сентября текущего года. - Программа утверждается главой администрации поселения до 10 сентября текущего года. - При проверке объектов в состав комиссии по согласованию могут включаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Выборгский отдел по государственному энергетическому надзору). II. Порядок проведения проверки готовности объектов. - Проверка начинается с рассмотрения документов, перечисленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости выезжает на объект проверки. - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (Приложение 1). - В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки: -объект готов к отопительному периоду; - объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний; -объект не готов к отопительному периоду. 4. При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения. 5. По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подписания акта готовности, в случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности (Приложение 2). 6. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 20 сентября - для теплосетевых и теплоснабжающих организаций. 7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, установленные пунктом 6. 8. В случае превышения сроков устранения недостатков, установленных в п.6, организация обязана продолжить подготовку объектов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без выдачи паспорта готовности. Приложение 3 К постановлению администрации От 3 сентября 2015г. №95 Утверждаю: Глава администрации ______________Галич Г.А. ПРОГРАММА проведения проверки готовности теплоснабжающей, организации, потребителей тепловой энергии, жилищного фонда к отопительному сезону 2015-2016г. № п/п; Учреждения, предприятия, подвергаемые проверке; Сроки проведения проверки и составления актов; Перечень проверяемых показателей; Результат проверки. 1; Теплоснабжающая организация: - МП «ТеплоРесурс»; До 20 сентября 2015 года; 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.. 2; Потребители тепловой энергии: - МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение» - ООО «Кузнечное сервис» Общеобразовательные Учреждения: - МОУ ДОД «КДШИ» - МБДОУ «Детский сад №11» - МБОУ «Кузнеченская СОШ» Учреждения Здравоохранения: • МБУЗ «Приозерская ЦРБ» Иные потребители тепловой энергии (юридические, физические лица, предприниматели): - Леноблпожспас - МКУ КСЦ «Юбилейный» - МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение» - ОАО «Агроторг Кузнечное» - ООО «Кузнечное сервис» - ЗАО «ЛСР-Базовые» Общеж. - МП «ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение» (баня) - МП «ЖКХ МО Кузнечнинское городское поселение» - ООО «Ленсервис+» - Приозерское ш. д.3 (медпункт, кафе, общежитие, гостиница; До 15 сентября 2015 года; 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.. 5; Муниципальное образование - Администрация МО Кузнечнинское городское поселение; С 05 сентября по 15 сентября; 1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций; 2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения; 3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения; 4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.. Приложение 4 К постановлению администрации От 3 сентября 2015г. №95 Акт проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. "; "; 20; г.. (место составления акта); (дата составления акта). Комиссия, образованная; ,. (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия). в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному. периоду от; "; "; 20; г.,; утвержденной. ,. (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду). с; "; "; 20; г.; по; "; "; 20; г.; в соответствии. с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела. проверку готовности к отопительному периоду. (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду). Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:. 1.; ;. 2.; ;. 3.; ;. ……... В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия. установила:; .. (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде). Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному. периоду:. .. Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.*. Председатель комиссии:. (подпись, расшифровка подписи). Заместитель председателя комиссии:. (подпись, расшифровка подписи). Члены комиссии:. (подпись, расшифровка подписи). С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:. "; "; 20; г.. (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду). ________________ * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.. Приложение 5 К постановлению администрации От 3сентября 2015г. №95 Паспорт готовности к отопительному периоду ____/____ гг. Выдан; ,. (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду). В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:. 1.; ;. 2.; ;. 3.; ;. ……... Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:. Акт проверки готовности к отопительному периоду от; N; .. (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду).. |  |
| --- | --- |

© 2006-2008 АV...