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Администрация Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 21 » октября 2024 года № 391
Об утверждении Паспорта муниципальной системы оповещения населения 

Кузнечнинского городского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 года №768 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещена населения», Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», руководствуясь Уставом Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Паспорт муниципальной системы оповещения населения Кузнечнинского городского поселения.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации
Кузнечнинского городского поселения в сети интернет http://kuznechnoe.lenobl.ru.
3. Копию Паспорта направить в адрес ГКУ «Объект № 58».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                 С.Н. Семенова
Исп. Храмцова Н.Э. 
тел.(813-79)98-242

                                                                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                                        
И.о. главы администрации Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области                                      

         _______________ С.Н. Семенова

                                                                                                                                                                                                                 «21» октября 2024 да 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КУЗНЕЧНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01.01.2025 года
п. Кузнечное, 2024 год

Наименование и шифр муниципальной системы оповещения (МСО) населения (далее - система оповещения) муниципального образования: муниципальная система оповещения населения Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, МСО с РСО ЛО (П-166М РСО ЛО).


Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию: 2024 год.
Нормативный документ:
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 года №768 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»
Акт рабочей комиссии по проверке работоспособности муниципальной системы оповещения б/н  от 25 июля 2024 года; 
Постановление № 91 от 29.02.2024г. «О проведении комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения на территории Кузнечнинского городского поселения и создании приемочной комиссии»

Установленный срок эксплуатации системы оповещения населения: 12 лет.

Превышение эксплуатационного ресурса: 0 лет.

Состав муниципального образования с использованием (ОКАТО (ОКТМО):
	№ п/п
	Наименование
	Тип
	ОКТМО
	ОКАТО
	Население

	1
	Кузнечное
	Городское поселение
	41639154051
	41239554000
	3914 (2023)

	2
	Боровое
	деревня
	41639154106
	41239554001
	2 (2023)


1. Оповещение населения муниципального образования, проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в границах зоны действия РСО (МСО)
1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными 

сиренами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме

	№ п/п
	Муниципальные образования
	Количество МСО
	Проживает

 населения

	
	Наименование
	Количество
	Количество расположенных в границах МО
	Подлежит созданию и отражено в ПСД
	Введено в эксплуатацию
	Сопряженных с РСО
	Г
	ОГ
	НГ
	Всего (тыс.чел.)
	в зоне действия ТСО

	
	
	
	ВГР
	ГП
	СП
	НП
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс. чел.)
	%

	1.
	Кузнечнинское городское поселение
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	3,916
	3,102
	80

	
	ИТОГО за муниципальное образование
	1
	0
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	3.916
	3,102
	80


Примечание:

«РСО» - региональная система оповещения;

«МСО» - муниципальная система оповещения;

«МО» - муниципальное образование;

«ВГР» - внутригородской район;

«ГП» - городские поселения;

«СП» - сельские поселения;

«НП» - населенные пункты, не являющиеся МО;

«ПСД» - проектно-сметная документация;

«Г» - «готовые» системы оповещения;

«ОГ» - «ограниченно готовые» системы оповещения;

«НГ» - «неготовые» системы оповещения;

«Проживает населения» - проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения;

«ТСО» - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающие в автоматизированном режиме.

1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме

	№ п/п
	Муниципальные образования
	Оповещение населения (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с использованием:

	
	
	Местной
телефонной
связи
	Подвижной
радиотелефонной связью
	Кабельного
телевещания
	Эфирного теле вещания
	Эфирного
радиовещания
	Проводного
радиовещания
	Таксофонов с функцией оповещения

	
	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс.

чел.
	%

	1.
	Кузнечнинское городское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,914
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Боровое
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,002
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО за муниципальное образование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,916
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.3. Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме

	№ п/п
	Муниципальные образования
	Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с использованием:

	
	
	Местной
телефонной
связи
	Подвижной
радиотелефонной
связью
	Кабельного
телевещания
	Эфирного телевещания
	Эфирного
радиовещания
	Проводного
радиовещания
	Таксофонов с функцией оповещения
	Электромеханическими сиренами

	
	
	тыс чел.
	%
	тыс чел.
	%
	тыс чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс.

чел.
	%
	тыс.

чел.
	%

	1.
	Кузнечнинское городское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО за муниципальное образование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий 

на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 

деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности

	№ п/п
	Характеристика организаций (объектов, производств, гидротехнических сооружений)
	Количество
	Количество ЛСО
	Население

	
	
	
	Введено в эксплуатацию
	Сопряженных с МСО
	Г
	ОГ
	НГ
	Проживающее в зоне действия ЛСО
	Оповещаемое
средствами
ЛСО

	
	
	Ф
	С
	М
	Ч
	всего
	Ф
	С
	М
	Ч
	всего
	%
	Ф
	С
	М
	Ч
	всего
	%
	
	
	
	
	тыс. чел.
	%

	1.
	Опасные производственные объекты I класса
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	2.
	Опасные производственные объекты II класса
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	3916
	3916
	100

	3.
	Особо радиационно-опасные производства и объекты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	4.
	Ядерно-опасные производства и объекты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	5.
	Гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	6.
	Гидротехнические сооружения высокой опасности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	
	ИТОГО за муниципальное образование:
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	3916
	3916
	100


Примечание:

«РСО» - региональная система оповещения;

«МСО» - муниципальная система оповещения;

«ЛСО» - локальная система оповещения;

«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно;

«Г» - «готовые» системы оповещения;

«ОГ» - «ограниченно готовые» системы оповещения;

«НГ» - «неготовые» системы оповещения;

«Проживающее в зоне действия ЛСО» - проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне действия ЛСО.

1.5. Оповещение населения комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН) 

в зонах экстренного оповещения населения

	№ п/п
	Источники 

быстроразвивающихся ЧС
	Характеристика быстроразвивающихся опасных процессов
	Количество зон
	Количество КСЭОН
	Население

	
	
	
	
	Введено в эксплуатацию с СМ
	Сопряженных с МСО (РСО)
	Проживающее в зоне
	Оповещаемое
средствами
КСЭОН

	
	
	
	
	Всего 
	%
	Всего
	%
	тыс. чел.
	тыс. чел.
	%

	1.
	Техногенные
	Химически опасный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Пожаро-взрывоопасный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Токсичный 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Другие (перечислить)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Природные
	Угрозы природных пожаров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Угрозы подтопления
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Угроза волн цунами
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Угроза извержения вулкана
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Другие (перечислить)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Смешанные <*>
	(перечислить)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО за муниципальное образование:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Примечание:

«РСО» - региональная система оповещения; 

«МСО» - муниципальная система оповещения;

«КСЭОН» - комплексная система экстренного оповещения населения;

«ЧС» - чрезвычайная ситуация; 

«Зона» - зона экстренного оповещения населения;

«НП» - населенный пункт; 

«СМ» - система мониторинга;

«Проживающее в зоне» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в зоне;

«*» - если зона экстренного оповещения населения указывается в пункте "Смешанные", то в пунктах "Техногенные" и "Природные" не указывается (для исключения дублирования).
1.6. Оповещение населения средствами общероссийской комплексной системы информирования 

и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН)

	№
п/п
	Муниципальные образования
	Количество НП, оснащенных ОКСИОН
	Количество объектов ОКСИОН
	Население

	
	Наименование
	Количество НП
	
	ПУОН
	ПИОН
	МКИОН
	Всего ТК
	Проживающее 

в НП 

(тыс., чел.)
	Оповещаемое средствами ОКСИОН

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В дневное время
	В ночное время

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс. чел.)
	%
	(тыс. чел.)
	%

	1.
	Кузнечнинское городское поселение
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3,914
	0
	0
	0
	0

	2.
	Боровое
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0,002
	0
	0
	0
	0

	
	ИТОГО за муниципальное образование:
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	3,916
	0
	0
	0
	0


Примечание:

«ОКСИОН» - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

«ПУОН» - пункты уличного информирования и оповещения населения;

«ПИОН» - пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей;

«МКИОН» - мобильные комплексы информирования и оповещения населения;

«ТК» - терминальный комплекс ОКСИОН;

«Проживающее в НП» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в населенном пункте.

1.7. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления людей:
Всего необходимо 0, имеется 0, из них: 0 уличных конструкций, 0 внутри зданий. 

Включая:

- на автомобильных вокзалах необходимо 0, имеется 0, из них: 0 уличных конструкций, 0 внутри зданий;

- на железнодорожных вокзалах необходимо 0, имеется 0, из них: 0 уличных конструкций, 0 внутри зданий;

- на стадионах необходимо 0, имеется 0, из них: 0 уличных конструкций, 0 - внутри зданий;

- в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо 0, имеется 0, из них: 0 уличных конструкций, 0 - внутри зданий.

Соглашений с организациями по использованию систем отображения информации (отображающих поверхностей) не заключено.

2. Техническая характеристика системы оповещения населения

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения

1. Пульт управления:

1.1 Программно-аппаратный блок управления РТС-2000 ЦК-С/М/МСО с системой Пульт МСО - 1 шт.;

1.2 Маршрутизатор Mikrotik hEX lite RB750r2 - 1шт.

1.3 Пульт микрофонный РТС-2000 ПМ-IP с контрольной акустической системой – 1 шт.
2. КТС РТС-2000 в составе:

      2.1. Усилитель коммутатор  РТС 2000 ОК/ПВК/УМ-400 – 1 шт.;

2.2.  Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

2.3.  Аккумуляторная батарея – 1 шт.;

2.4.  Шкаф телекоммуникационный 19" - 1 шт.

      2.5.  Рупорные громкоговорители ГР-100 – 3 шт.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения
Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения (да/нет): да
-  из административного центра Ленинградской области - ПУ ГКУ «Объект № 58» (повседневный/запасной) - да;
-  из Приозерского муниципального района: ЕДДС отдела ГОЧС администрации Приозерского муниципального района – да;
-  из загородной зоны Ленинградской области ЗПУ - да;
-  с подвижного пункта управления - нет.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): да.

Для МСО - прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): да.

2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения

	№
п/п
	Муниципальные образования
	Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в автоматизированном режиме
	Количество электромеханических сирен в ручном режиме

	
	Наименование
	Количество
	Необходимых по ПСД
	Включенных в МСО
	Неисправных
	Исправных
	Неисправных

	1.
	Кузнечнинское городское поселение
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	ИТОГО за муниципальное образование:
	1
	1
	1
	0
	0
	0


Примечание:

«РСО» - региональная система оповещения; 

«МСО» - муниципальная система оповещения;
«ПСД» - проектно-сметная документация.
2.4. Места установки технических средств оповещения
	№
п/п
	Адреса объектов, где установлены технические средства оповещения
	Всего объектов
	Количество технических средств оповещения
	Наименование технических средств оповещения

	1.
	Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района ул. Ладожская д. 5
	1
	1
	1. Пульт управления:

1.2.   Программно-аппаратный блок управления РТС-2000 ЦК-С/М/МСО с системой Пульт МСО - 1 шт.;

1.3.    Маршрутизатор Mikrotik hEX lite RB750r2 - 1шт.
1.4.    Пульт микрофонный РТС-2000 ПМ-IP с                          контрольной акустической системой – 1 шт.

	2
	Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района,  ул. Ладожская, д. 5
	1
	1
	3. КТС РТС-2000 в составе:
       2.1. Усилитель коммутатор  РТС 2000 ОК/ПВК/УМ-400 – 1 шт.;
2.2.  Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

2.3.   Аккумуляторная батарея – 1 шт.;
2.4.  Шкаф телекоммуникационный 19" - 1 шт.
2.5.  Рупорные громкоговорители ГР-100 – 3 шт.

	3
	Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района ул. Ладожская д. 5
	1
	1
	1. Мобильный комплекс технических средств оповещения РТС-2000 МКО – 1 шт.

	
	ИТОГО за муниципальное образование:
	3
	3
	


2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания, используемые в системе оповещения населения

	№
п/п
	Уровень вещания
	Телеканалы
	Радиоканалы
	Радиотрансляционная сеть
	Радиовещательные
передатчики
	Телевизионные
передатчики
	Организации кабельного телевещания

	
	
	
	
	Узлы проводного вещания
	Радиотрансляционные
точки
	Уличные
громкоговорители
	
	
	

	
	
	
	
	автоматизированные
	неавтоматизированные
	
	
	
	
	

	1
	Кузнечнинское городское поселение
	20
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО за муниципальное образование:
	20
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания

Каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания на территории Кузнечнинского городского поселения -  20:

Задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания:

- в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) - нет;

- из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) – ТВ каналы первого и второго мультиплекса.
2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации 

Средства массовой информации на территории Кузнечнинского городского поселения представлены на официальном сайте администрации Кузнечнинского городского поселения в сети интернет:  http://kuznechnoe.lenobl.ru/, официальная страница администрации «Кузнечнинское городское поселение» в социальной сети в «ВКонтакте»: https://vk.com/kuznechnoe_adm , которые задействуется при оповещении населения Кузнечнинского городского поселения..
2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг 

телефонной связи, с функцией оповещения
Таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией оповещения, на территории Кузнечнинского городского поселения нет. Задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией оповещения:

- в автоматизированном режиме не проводится;

- в ручном режиме не проводится.

2.9. Резерв технических средств оповещения
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения и достаточность резерва в %) – 0 %.

2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых технических средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и достаточность резерва в %):

В наличие переносные средства оповещения - электромегафоны (2 шт.).
Оповещение населения с использованием подвижной радиотелефонной связи: отсутствует.

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения

	Год 

проведения ЭТО
	Отметка о проведении ЭТО (ФИО, подпись, печать)
	Организации, на балансе которых находятся средства оповещения
	Организации, проводящие ЭТО
	Количество работников, выполняющих ЭТО

	
	
	ТСО (аппаратура)
	ТСО (сирены, МАС)
	Другие средства оповещения
	ТСО (аппаратура)
	ТСО (сирены, МАС)
	Другие средства оповещения
	Освобожденных
	По совместительству

	2024
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Примечание:

«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;

«ТСО» - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающие в автоматизированном режиме;

«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы.
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения

Стоимость ЭТО технических средств оповещения Кузнечнинского городского поселения: 

- в 2024 году 0 тысяч рублей;

- в 2025 году 0 тысяч рублей.

3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год

Задолженность Кузнечнинского городского поселения за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год составила:

- за 2024 год 0 тысяч рублей, погашено 0 тысяч рублей, дата _____________________;

- за 2025 год 0 тысяч рублей, погашено 0 тысяч рублей, дата _____________________;
